|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL LINNUKA TEE 2 JA 4 DETAILPLANEERING** | | | | | |
| **Linnuka tee 2 ja 4, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harjumaa** | | | | | |
| Jrk nr. | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielikärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Märkused |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Loo Elekter AS, Kalev Salvet | 31.05.2019 | Planeeringu lahendus kooskõlastatud. Küsitud võrguühenduse läbilaskevõime puhul lähtuda tehnilistest tingimustest nr 08-2019. | Digiallkirjastatud DP konteiner |  |
| 2. | Loo Vesi OÜ, Ain Mutli | 17.06.2019 |  | Digiallkirjastatud DP konteiner |  |
| 3. | Omanik, Loo Metall OÜ, Nikolai Ignatenko | 05.09.2018 |  | Digiallkirjastatud DP konteiner |  |
| 4. | AS Gaasivõrk, Tatjana Kopareva | 03.07.2019  nr 739 | Nõusoleku märkused:  Gaasivõrk AS on nõus esitatud planeeringu lahendusega järgnevate  märkustega:  1. Ehitusprojektid kooskõlastada AS Gaasivõrk.  2. Gaasitorustike ehitamise tööprojektide koostamiseks vajalikud  tehnilised lähteandmed väljastab AS Gaasivõrk kehtestatud detailplaneeringu,  tellija liitumise avalduse ja eelnevalt sõlmitava maagaasi võrguteenuse  lepingu alusel. | Digiallkirjastatud DP konteiner |  |
| 5. | Loo Properties AS, Jelena Vilba;  Euro-Asia Logistics OÜ, Aleksei Selivanov | 19.07.2019;  12.08.2019 | Nõusolek.  Anna oma nõusoleku Jõelähtme vallas, Liivamäe külas asuvate Linnuka tee 2 ja 4 kinnistute liitmiseks. | Digiallkirjastatud DP konteiner |  |
| 6. | Loo Properties AS, Jelena Vilba | 14.11.2019 |  | Digiallkirjastatud DP konteiner |  |

Vastutav spetsialist Irina Naimark