| JRK NR | KOOS-KÕLASTAJA | KOOSKÕLASTU-SE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 8161860361, 18.04.2022 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Maie Erik Elektrilevi OÜ | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja lk 15, p.4.11.3. Elektrivarustus ja tänavavalgustus |
|  | Telia Eesti AS | Nr 36383016, 18.04.2022 | Kooskõlastatud tingimustel: Projekteerimisel juhinduda Telia juhenditest: Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks, Tüüp situatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid. Enne ehitustööde alustamist teostada Telia järelevalveesindajaga objekti ülevaatus, mille käigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Telia liinirajatiste võimalik väljakanne, abinõude rakendamine liini rajatiste kaitseks ja isikliku kasutusõiguse (servituudi) lepingute sõlmimine väljakantavatele osadele toimuvad Tellija kulul, vastavalt " Asjaõigusseaduse Rakendusseadusele §15. Hoonete püstitamiseks tehtavale ehitusprojektile tuleb taotleda uued tehnilised tingimused. Kooskõlastus kehtib kuni 17.04.2023 Telia Eesti AS volitatud esindaja Tiina Ojamaa /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja lk 16,p 4.11.5 Sidevarustus. |
|  | Muinsuskaitse-amet | Nr 5.1-17.5/792-1, 10.05.2022 | Muinsuskaitseamet kooskõlastab Saha-Loo tee 36, 38, 40, 42, 44 ja Saha- Loo tee lõik 8 maaüksuste detailplaneeringu. Lisame Peeter Suure Merekindluse Iru kaitsepositsiooni tunneli, 1914- 1916 (8748) kameraal- ja väliuuringute kompleksaruande. Aruande järgi hõlmavad tunnelid aadresse Narva mnt 182, Tallinn Saha-Loo tee 46, Iru küla Saha-Loo tee 48, Iru küla Vana-Narva mnt.2, Maardu Vana-Narva mnt.4, Maardu Viieaia tee 13b, Maardu Paevälja 2, Maardu. Detailplaneeringu alal võib asuda sellegipoolest maa-aluseid tunnelite lõike. Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. (allkirjastatud digitaalselt) Ly Renter Nõunik 528 8105 | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Loo Vesi OÜ | 19.05.2022 | Kooskõlastatud. Ain Mutli (allkirjastatud digitaalselt) | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Poolsaare Ärimaja OÜ | 19.05.2022 | Kooskõlastatud. Tarmo Küla, juhatuse liige (allkirjastatud digitaalselt) | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimis-osakond | Nr 7-1.3/4316-1, 23.05.2022 | Käesolevaga kooskõlastab Maardu Linnavalitsus eelnimetatud detailplaneeringu. (allkirjastatud digitaalselt) Taavi Rebane osakonna juhataja | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Majandus- ja Kommunikatsi-ooniministeerium | Nr 1.10-17/2022/2999-2, 26.05.2022 | Detailplaneeringu seletuskirjas on selgitatud, et koostamisel oleva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala osaliselt ette nähtud perspektiivse Tallinn – Helsingi raudteetunneli koridori maa-alale ning seetõttu võib sinna ehitada ainult ajutisi ehitisi, sealhulgas äri- ja tootmishooneid. MKM kooskõlastab detailplaneeringu ja peab jätkuvalt vajalikuks rõhutada, et detailplaneeringu ala jääb Harju maakonnaplaneeringus 2030+ ette nähtud Tallinn–Helsingi raudteetunneli koridori maa-alale ning seetõttu tuleb pärast raudteetunneli osas riigi eriplaneeringu kehtestamist ja ehitamiseks ettevalmistustööde tegemist Tallinn-Helsingi raudteetunneli trassile jäävale maa-alale püsitatud ehitised (s.h äri- ja tootmishooned) lammutada. (allkirjastatud digitaalselt) Ahti Kuningas transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | 27.05.2022 | Põhja Päästekeskuse Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor. Dmitri Peterson (allkirjastatud digitaalselt) | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Transpordiamet | Nr 7.2-2/22/2951-3, 07.06.2022 | Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse kooskõlastame planeeringu. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse. Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus Lisa: Asendiplaan [2022-05-31 Saha Loo tee 36 - 44 DP Põhijoonis.pdf] Hans Keskrand 59819102, Hans.Keskrand@transpordiamet.e | Digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Meelis Kähri

Projektijuht