| **JRK NR** | **KOOS-KÕLASTAJA** | **KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV** | **KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI** | **ORIGINAALI ASUKOHT** | **MÄRKUSED** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 4175336953, 17.07.2023 | **KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:**   * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.   Enn Truuts  Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud, vt seletuskirja lk 10, p 5.9.3. Elektrivarustus. |
|  | OÜ Loo Vesi | 12.10.2023 | Kooskõlastatud. Rebaskaevu kinnistu liitumiseks Uusküla ÜVK-ga tuleb tasuda liitumistasu  Ain Mutli  juhatuse liige  /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud, vt seletuskirja lk 10, p 5.9.1. Veevarustus ja kanalisatsioon. |
|  | Nõmme tee 8 kinnistu omaniku  esindaja | 18.10.2023 | Marko Rink  /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht  Põhijoonis, tehnovõrku-de koondplaan, seletuskiri |  |
|  | Rebaskaevu kinnistu omaniku  esindaja | 25.10.2023 | Janar Tiitus  /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht  Põhijoonis, tehnovõrku-de koondplaan, seletuskiri |  |
|  | Maa-amet | 29.11.2023 | Kristi Kivimaa  maatoimingute osakonna planeeringute ja ehitusprojektide büroo juhataja  /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeamet | 19.12.2023 | Dmitri Peterson  /digiallkiri/  Põhja Päästekeskuse inspektor | Digiallkirja kinnitusleht  Põhijoonis ja seletuskiri |  |
|  | Terviseamet | Nr 9.3-1/23/8021-6  25.06.2024 | Amet kooskõlastab detailplaneeringu ning märgib järgmist:   * Planeeritava alani ulatuvad müratasemed ei tohi ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud normtasemeid. * Arvestada, et maksimaalsed helirõhutase müratundliku hoonetega aladel ei tohi ületada KeM määrus nr 71 § 6 lg 2 ja lg 3 välja toodud normtasemeid. * Ehitusmüra tasemed ei tohi lähedusse jäävatel elamualadel ajavahemikus 21.00-07.00 ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud normtaset. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra põhjustavat tööd võib teha tööpäevadel kella 07.00-19.00. * Jälgida, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid.   Kristina Jaroševitš  (allkirjastatud digitaalselt)  Vaneminspektor  Põhja regionaalosakond | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud, vt seletuskirja lk 10, p 5.7.2. Müra ja vibratsioon. |

Koostas: Meelis Kähri

Projektijuht