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Meie: XX.11.2026 nr 7-8/5416-1
Seisukoht OÜ jõe vesi keskkonnaloa taotluse kohta
Jõelähtme Vallavalitsusse laekus Keskkonnaameti kiri nr DM-137614-7 (reg Jõelähtme valla dokumendiregistris 28.10.2026 nr 7-8/5416), milles teatate, et olete menetlusse võtnud ettevõtte OÜ jõe vesi (registrikood 16168569, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tedre tn 5, 11315) esitatud keskkonnaloa taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 23.10.2026. Ettevõte taotleb keskkonnaluba heitvee juhtimiseks loodusesse ja tema käitis asub aadressil Kivistiku, Jägala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond (katastritunnus 24505:002:0060). Kavandatavaks tegevuseks on Jägala küla reoveepuhastist heitvee suublasse juhtimine.
Tulenevalt Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõikest 21 palute meilt keskkonnaloa muutmise taotluse kohta arvamust avaldada teate saamisest 30 päeva jooksul.

Keskkonnaluba on vajalik tulenevalt KeÜS § 41 lg 1 p 1 ning veeseaduse (edaspidi VeeS) § 187 p 4, mis ütleb, et veeluba on kohustuslik, kui juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett. Suubla VeeS tähenduses on veekogu, veekogu osa või maapõue osa, kuhu juhitakse heitvett või saasteaineid. Veeseaduse § 188 lg 1 p 6 kohaselt ei ole vajalik veeluba kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.
Vallavalitsus on menetlenud 29.01.2025 esitatud ehitusteatist Jägala küla Kivistiku kinnistule reoveepuhasti rajamiseks, mille aluseks on Schöttli Keskkonnatehnika AS-i koostatud eelprojekt nr 536 „Jägala küla reoveepuhasti projekteerimine“ (mai 2025). Ehitusprojekti kohaselt on kinnistule kavandatud aktiivmudatehnoloogial põhinev bioloogiline annuspuhasti Solido SMART EBL-99X2 50PE, mille arvestuslik reostuskoormus on 50 inimekvivalenti. Reoveepuhasti keskmine projekteeritud vooluhulk on 6 m³ ööpäevas ning maksimaalne vooluhulk 7,2 m³ ööpäevas. Puhastatud heitvesi juhitakse olemasolevasse kraavi.

Vallavalitsusele teadaolevalt on reoveepuhasti tänaseks rajatud, kuid seda ei ole veel kasutusele võetud. Kuigi vallavalitsus on eelpool nimetatud ehitusteatist juba menetlenud ning sellega nõustunud reoveepuhasti rajamisega Kivistiku kinnistule, peame oluliseks, et enne reoveepuhasti kasutuselevõttu oleksid keskkonnaloaga määratud suublasse juhitava heitvee kvaliteedinõuded ja seirekohustus.

Veeseaduse § 128 lõike 1 kohaselt peab suublasse juhitav heitvesi vastama õigusaktidega või keskkonnaloaga määratud saasteainesisalduse piirväärtustele. Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ § 8 lõike 5 kohaselt tuleb keskkonnaloas määrata vähemalt biokeemilise hapnikutarbe (BHT₇), keemilise hapnikutarbe (KHT), heljumi, üldlämmastiku ja üldfosfori sisalduse piirväärtused sõltuvalt koormusest koos vastava seirekohustusega.
Arvestades, et kavandatav reoveepuhasti paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas, peab Jõelähtme Vallavolikogu eriti oluliseks heitvee nõuetekohast puhastamist ning võimaliku keskkonnareostuse vältimist.
Eeltoodust tulenevalt palub Jõelähtme Vallavolikogu keskkonnaloas:
1. Määrata suublasse juhitava heitvee saasteainesisalduse piirväärtused vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2. Kehtestada regulaarne heitvee seirekohustus, määrates seiratavad näitajad, proovivõtukoha ja proovivõtu sageduse.

3. Hinnata suubla seire vajadust, arvestades puhastatud heitvee juhtimist olemasolevasse kraavi ning selle võimalikku mõju eesvooluks olevale veekogule.

4. Sätestada asjakohased tingimused reoveepuhasti olulistest tööhäiretest ja nõuetele mittevastavatest seiretulemustest teavitamiseks ning vajalike parandusmeetmete rakendamiseks.

Eeltoodut arvestades, nõustub Jõelähtme Vallavolikogu keskkonnaloa andmisega, pidades oluliseks, et enne reoveepuhasti kasutuselevõttu oleksid keskkonnaloaga kehtestatud vajalikud tingimused heitvee kvaliteedi kontrollimiseks, reoveepuhasti nõuetekohase toimimise tagamiseks ning keskkonnareostuse vältimiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Aab
vallavolikogu esimees
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