Loo alevikus PUMPTRACK, BMX ja Rularambi projekterimine

- Kogu kompleksile vajalik projekteerida drenaaž. Drenaaž juhtida Loo aleviku läbiva Vadi ojja. Drenaaži ühendus ehk magistraalliin paigutada olemasoleva ringraja ja Kuusiku tee vahelisel alale. Projekteerija kohus tellida vajalikus mahus geoalus.

- PUMPTRACK, BMX ja Rularamp projekteerida põhiprojekti mahus (plaanid, lõiked, spetsifikatsioonid, seletuskirjad)

- Rularambi raskus aste vähemalt sama mis praegu Loo alevikus oleval puidust rularambil, aluseks võtta Kostivere kooli juures olev rularambi atraktsioonid ja nende paigutus.

- Kõiki projekteritavaid atraktsioone peab ühendama kergtee. Põhimõte, et atraktsioonile nn peale minek ei ole muru pealt.

- Projekteerija peab projekteerima drenaaži kogu alale. Ette näha nn puhastus ja kontroll kaevud. Rularambil peab drenaaž olema ümber kogu perimeetri. Teistel atraktsioonidel kindlast kohtades kus on nn lohud ja võimalus, et vihmavesi hakkab kogunema.

- Tänavavalgustus peab hõlmama kõiki atraktsioone, et oleks neid võimalus pimedal ajal kasutada. Tänavavalgustuse eelprojektis ära näidata valgustus punktid, koos valgus arvutustega (peavad vastama kehtivatele normidele). Näidata ära kasutatavad valgustid ja masti kõrgused. Tänavavalgustus metallmastidel ja ühendus maakaabliga. Projekterimise käigu jälgid, et mastid paigaldatakse nn ohututesse kohtadesse ja atraktsiooni kasutajatele valgus silma paistmine viidud miinimumini.

Antud projekti alusel tellib hankija pärast lõpliku tänavavalgustuse põhiprojekt.

- BMX krossi rada ei pea vastama UCI tingimustele. Hankija soov on, et ette antud ala kasutataks võimalikult palju ära BMX raja jaoks.